## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 场地土方回填
1.2 |  |  | 站房工程
1.3 |  |  | 加油棚工程
1.4 |  |  | 罐区工程
1.5 |  |  | 室外工程
1.6 |  |  | 路面及绿化工程
1.7 |  |  | 卸油口
1.8 |  |  | 充电区
1.9 |  |  | 二次装修改造部分
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 100144.17
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额 |  | 249088.15
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价
5 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
场地土方回填
1 | 010103001003 |  | 平整场地 | 1、场地挖填土±30cm以内找平 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m2 | 8333.91
2 | 010102007009 |  | 回填方 | 1、碾压、夯实：回填土 夯实机夯实 平地 2、材料品种：外购土方 3、回填土密实度要求：压实系数≥0.94 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 8493.07
3 | 010102007013 |  | 回填方 | 1、碾压、夯实：回填土 夯实机夯实 平地 2、材料品种：原土 3、回填土密实度要求：压实系数≥0.94 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 369.23
站房工程
站房桩基工程
4 | 010301002001 |  | 预制钢筋混凝土空心桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、类型：试验桩 3、桩外径、壁厚:Φ400预制AB型桩、壁厚95mm 4、沉桩方法:静压 5、接驳方式:焊接 6、桩长：27m 7、施工完毕的桩应根据有关规定进行检测 |  | m | 81.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 010301002002 |  | 预制钢筋混凝土空心桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、类型：压桩 3、桩外径、壁厚:Φ400预制AB型桩、壁厚95mm 4、沉桩方法:静压 5、接驳方式:焊接 6、桩长：27m 7、施工完毕的桩应根据有关规定进行检测 |  | m | 351.00
6 | 010301002003 |  | 送桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、类型：送桩 3、桩外径、壁厚:Φ400预制AB型桩、壁厚95mm 4、沉桩方法:静压 |  | m | 32.00
7 | 010301002004 |  | 接桩 | 1、管桩电焊接桩 Φ400 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 个 | 32.000
8 | 010301002005 |  | 桩尖 | 1、钢桩尖制作安装 2、桩径：400 3、封底十字型桩尖，所用钢板材料的机械性能不得低于Q235A的要求 4、施工时应遵守有关规程,要求采用十字桩尖(尖底型,桩尖焊接时焊缝应连续饱满不渗水),具体详见省标规程DBJ/T15-22-2021 |  | t | 0.376
9 | 010506025009 |  | 桩芯钢板 | 1、预埋桩芯钢板 2、材料种类:4mm厚圆钢托板均布3Φ18吊筋，与插筋焊牢 3、其他技术要求详见 |  | t | 0.171
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
招标文件、施工图并满足规范要求
10 | 010301002006 |  | 桩芯混凝土 | 1、填充部位:桩顶及桩端回填 2、填充材料种类:C35微膨胀混凝土 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.94
11 | 010506021001 |  | 钢筋笼 | 1、桩钢筋笼制作安装 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.240
12 | 010301005001 |  | 截(凿)桩头 | 1、桩类型:预应力高强混凝土管桩 2、桩头截面:Φ400 3、桩头钢筋:有 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 根 | 16.000
13 | 010103002012 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：桩头 2、运距：按15KM考虑 |  | m3 | 1.20
砌筑工程
14 | 010402001001 |  | 砌块外墙 | 1、墙体厚度：200mm厚外墙 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 20.71
15 | 010402001002 |  | 砌块内墙 | 1、墙体厚度：200mm厚内墙 2、砌块品种、规格、 |  | m3 | 20.50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
强度等级：蒸压加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
16 | 010402001003 |  | 砌块内墙 | 1、墙体厚度：100mm厚内墙 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 7.93
17 | 010401008001 |  | 砖砌水厕蹲位 | 1、砖品种、规格：标准砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 个 | 6.000
混凝土及钢筋混凝土工程
18 | 010501001001 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 11.57
19 | 010501002001 |  | 卫生间地面垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见 |  | m3 | 5.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
招标文件、施工图并满足规范要求
20 | 010501002002 |  | 站房(卫生间除外)地面垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 12.32
21 | 010502001001 |  | 桩承台基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 8.96
22 | 010502005001 |  | 基础联系梁 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 21.13
23 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 6.42
24 | 010502013001 |  | 有梁板 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见 |  | m3 | 44.30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
招标文件、施工图并满足规范要求
25 | 010502019001 |  | 雨蓬板 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.76
26 | 010502021001 |  | 构造柱 | 1、混凝土强度等级：C25普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.04
27 | 010502023001 |  | 过梁 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 0.55
28 | 010502032001 |  | 台阶 | 1、100厚C15混凝土台阶 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m2 | 75.84
29 | 010502019002 |  | 栏板（屋面女儿墙） | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见 |  | m3 | 4.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
招标文件、施工图并满足规范要求
30 | 010502019003 |  | 反坎（卫生间） | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 0.06
31 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 45.37
32 | 010505002001 |  | 桩承台基础模板 | 1、桩承台基础模板 |  | m2 | 27.78
33 | 010505003001 |  | 基础梁模板 | 1、基础梁模板 |  | m2 | 154.45
34 | 010505004001 |  | 柱面模板 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.8m 1.8内 |  | m2 | 59.30
35 | 010505006001 |  | 梁模板 | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.8m |  | m2 | 190.68
36 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1、有梁板模板 支模高度3.8m |  | m2 | 163.35
37 | 010505008001 |  | 雨蓬模板 | 1、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 28.09
38 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 11.38
39 | 010505008002 |  | 栏板、反檐模板 | 1、栏板、反檐模板 |  | m2 | 73.49
40 | 010506001001 |  | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 6.199
41 | 010506002001 |  | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、现浇构件箍筋 圆钢 |  | t | 4.417
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
φ10内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
42 | 010506005001 |  | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 5.463
43 | 010506006001 |  | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 1.997
44 | 010506006002 |  | 现浇混凝土其他板钢筋（雨蓬） | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.327
45 | 010506008001 |  | 现浇混凝土栏板钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.513
46 | 010506024002 |  | 机械连接 | 1、电渣压力焊接 Φ32以内 |  | 个 | 32.000
47 | 010506024003 |  | 机械连接 | 1、套筒直螺纹钢筋接头 Ф18以内 |  | 个 | 24.000
48 | 010506024004 |  | 机械连接 | 1、套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 |  | 个 | 54.000
49 | 010506024005 |  | 机械连接 | 1、套筒冷挤压接头 Ф32以内 |  | 个 | 185.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗工程
50 | 010802001002 |  | 便利店双开铝合金标准地弹门 | 1、门规格尺寸：1800*2200mm 2、框材质：2.2厚鼠灰色断桥铝合金标准双开地弹门 3、其它：平开门制作、安装（含五金配件、天弹簧、闭门器等），详见设计图纸 |  | m2 | 3.96
51 | 010802001003 |  | 便利店单开铝合金标准地弹门 | 1、门规格尺寸：1150*2200mm 2、框材质：2.2厚鼠灰色断桥铝合金标准双开地弹门 3、其它：平开门制作、安装（含五金配件、天弹簧、闭门器等），详见设计图纸 |  | m2 | 2.53
52 | 010801001001 |  | 橡木纹色饰面板免漆门 | 1、门代号及洞口尺寸:：M1122 2、其它：包含门锁、拉手等五金配件，详见设计图纸 |  | m2 | 9.24
53 | 010801001003 |  | 无障碍白色平板钢质推拉门 | 1、门代号及洞口尺寸:：M1122a 2、其它：包含门锁、拉手等五金配件，详见设计图纸 |  | m2 | 2.31
54 | 010802004001 |  | 304不锈钢甲级防火门(消防部门认可品牌) | 1、门代号及洞口尺寸:：FM甲1122 2、其它：包含门锁、拉手等五金配件，详见设计图纸 |  | m2 | 2.31
55 | 010807001001 |  | 铝合金固定窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:C4528、C5228、MLC1、MLC2，尺寸见设 |  | m2 | 51.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
计施工图 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质:型材1.8厚鼠灰色非隔热金属铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明
56 | 010807001002 |  | 铝合金平开窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:C1013、C1213，尺寸见设计施工图 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质:型材1.8厚鼠灰色非隔热金属铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | m2 | 2.86
57 | 010807001003 |  | 铝合金百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:BY1206、BY0906，尺寸见设计施工图 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质:型材1.4厚铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 |  | m2 | 1.26
58 | 010802001001 |  | 304不锈钢挡鼠板 | 1、门代号及洞口尺寸:：不锈钢挡鼠板门400mm高 2、其它：含配件，详见设计图纸 |  | m2 | 0.42
59 | 011502001001 |  | 防撞条 | 1、易捷磨砂纸防撞标识 |  | m | 15.50
屋面及防水工程
60 | 011001001001 |  | 屋面找平 | 1、隔热层：20厚C20细石混凝土找平层 2、混凝土泵送费 |  | m2 | 188.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
61 | 010902002001 |  | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数:2mm厚 |  | m2 | 218.88
62 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:合成高分子防水卷材1.5mm厚 2、防水层数：2层 |  | m2 | 218.88
63 | 011001001002 |  | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯板70mm 2、防护材料种类、做法：聚酯无纺布一道 |  | m2 | 188.68
64 | 010902004001 |  | 屋面刚性层 | 1、面层：10mm厚水泥砂浆（混合砂浆） 2、面层：40mm厚C30细石混凝土 3、混凝土泵送费 |  | m2 | 188.68
65 | 010903002001 |  | 卫生间墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 2、涂膜厚度、遍数:2mm、一遍 |  | m2 | 95.58
66 | 010903002002 |  | 外墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数:2mm、一遍 |  | m2 | 212.02
67 | 010904002001 |  | 卫生间地面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数:2mm、一遍 |  | m2 | 53.68
68 | 010904003001 |  | 卫生间地面砂浆防水(防潮) | 1、防水层：M20 1:3水泥防水砂浆找平兼找坡 厚20mm |  | m2 | 53.68
69 | 010903002003 |  | 卫生间天棚涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: |  | m2 | 53.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2mm、一遍
楼地面装饰工程
70 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、找平层：1:4干硬性水泥砂浆厚25mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴100x100深灰色广场砖 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 75.84
71 | 011104001001 |  | 地毯楼地面 | 1、找平层：1:4干硬性水泥砂浆厚25mm 2、压线条：30mm宽深实芯铝条收边 3、面层：防尘擦脚地毯 |  | m2 | 1.14
72 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1、找平层：1:4干硬性水泥砂浆厚25mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴600*1200浅灰色柔光砖，2mm同色美缝剂美缝 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 71.46
73 | 011102003003 |  | 块料楼地面 | 1、找平层：找平层：1:4干硬性水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴300*300深灰色防滑砖，2mm同色美缝剂美缝 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 108.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
外墙、柱面装饰工程
74 | 011201001001 |  | 外墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆批面,分层压实分隔缝3mx3m 2、平整满挂Ф1x10x10镀锌钢丝网,搭接宽度不应小于100 4、4厚粉刷石膏结合层,压入网格布 5、底层厚度、砂浆配合比：5厚石灰砂浆 |  | m2 | 212.02
75 | 011403001001 |  | 外墙面真石漆 | 1、刮腻子：外墙刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：油漆底油两遍喷外墙真石漆一遍，,滚涂防尘面漆一遍 |  | m2 | 212.02
76 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 1、面层：明装600*600黑色釉面砖开介踢脚线 2、结合层：1：2水泥砂浆结合层 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 3.74
内墙、柱面装饰与隔断工程
77 | 011201001002 |  | 内墙面一般抹灰（除卫生间外） | 1、底层厚度、砂浆配合比:15mm，M5,1:1:6水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:5mm，M7.5,1:0.5:3水泥砂浆 |  | m2 | 239.84
78 | 011201001003 |  | 内墙面一般抹灰（卫生间） | 1、底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:15mm聚合物水泥 |  | m2 | 201.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂浆
79 | 010506023001 |  | 钢丝网 | 1、墙梁、墙柱交接处钉Ф1x20钢丝网,搭接宽度150mm |  | m2 | 8.82
80 | 011203003001 |  | 块料墙面 | 1、面层：贴300*600灰色墙砖 2、结合层：水泥油粘贴 3、底品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 72.05
81 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 | 1、面层：明装600*600黑色釉面砖开介踢脚线 2、结合层：1：2水泥砂浆结合层 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 6.98
82 | 011205001004 |  | 墙、柱面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃夹板 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm橡木纹饰面板 |  | m2 | 6.20
83 | 011205001006 |  | 墙、柱面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃夹板 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm深棕色铝塑板饰面 |  | m2 | 5.23
84 | 011207003002 |  | 卫生间隔断 | 1、配件品种、规格:黑色尼龙配件 2、隔板材料品种、规格、颜色:成品隔断(12厚白色抗倍特防潮密度板隔断) |  | m2 | 14.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
85 | 011207003001 |  | 卫生间隔断 | 1、配件品种、规格:铝合金踢脚 2、隔板材料品种、规格、颜色:成品隔断(20mm厚橡木饰面抗培特厕隔板侧面不锈钢封边) |  | m2 | 22.75
86 | 011403001002 |  | 内墙面油漆 | 1、油抹灰漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底油二遍面油二遍 2、刮腻子要求：成品腻子粉二遍 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 239.84
天棚工程
87 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 | 1、底层抹灰厚度、材料种类:5厚 1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 |  | m2 | 201.47
88 | 011302001005 |  | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 2.面层材料品种：1200*600白色铝扣板0.7厚 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 11.04
89 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 2.面层材料品种：600*600白色铝扣板0.7厚 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 11.04
90 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 |  | m2 | 9.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.面层材料品种：300*300白色铝扣板0.5厚 3、品牌型号:广东石油品牌库均可
91 | 011302001003 |  | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 2、基层材料种类：12厚阻燃板 3、面层材料品种：4mm橡木纹纹铝塑板饰面 |  | m2 | 3.29
92 | 011302001004 |  | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 2、面层材料品种：石膏板 |  | m2 | 0.27
93 | 011403001003 |  | 天棚面油漆 | 1、基层类型:石膏板天面 2、油漆品种、刷漆遍数:(燃烧性能等级为A级)无机涂料两遍 |  | m2 | 0.27
94 | 011403001004 |  | 天棚面油漆 | 1、基层类型:除洗手间外天棚面 2、腻子种类：普通腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底油二遍面油二遍 |  | m2 | 138.21
95 | 011403003001 |  | 刮腻子 | 1、基层类型:洗手间天棚面 2、腻子种类：耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 63.27
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
96 | 011501009001 |  | 点钞室高柜 | 1、点钞室高柜规格尺寸详图，按图纸现场制安也可工厂直接定做成品现场安装 |  | m2 | 8.96
97 | 011505001001 |  | 洗漱台 | 1、材料品种：白色人造石台面及挡水线；所有阳角磨半圆角，黑金沙大理石柜侧立板 2、骨架：30*30*3镀锌角铁架 3、12mm阻燃夹板基础橡木饰面柜子 4、按投影面积计算 |  | m2 | 1.47
98 | 011505003001 |  | 镜面玻璃 | 1、成品智能LED镜子 2、龙骨材料种类、规格、中距：详图 |  | m2 | 0.90
99 | 011505003002 |  | 镜面玻璃 | 1、普通镜子镜子 2、龙骨材料种类、规格、中距：详图 |  | m2 | 0.54
100 | 011503004001 |  | 成品扶手 | 1、扶手材料种类、规格:直径25mm不锈钢安全抓杆 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m | 3.40
加油棚工程
土石方工程
101 | 010102001002 |  | 挖基坑土方 | 1、土方开挖：人机配合开挖基坑土方 2、土壤类别：按一、二类土考虑 3、挖土深度：2m内 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 4.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
加油棚桩基工程
102 | 010301002008 |  | 预制钢筋混凝土空心桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、类型：压桩 3、桩外径、壁厚:Φ400预制AB型桩、壁厚95mm 4、沉桩方法:静压 5、接驳方式:焊接 6、桩长：27m 7、施工完毕的桩应根据有关规定进行检测 |  | m | 324.00
103 | 010301002009 |  | 送桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、类型：送桩 3、桩外径、壁厚:Φ400预制AB型桩、壁厚95mm 4、沉桩方法:静压 |  | m | 24.00
104 | 010301002010 |  | 接桩 | 1、管桩电焊接桩 Φ400 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 个 | 24.000
105 | 010301002011 |  | 桩尖 | 1、钢桩尖制作安装 2、桩径：400 3、封底十字型桩尖，所用钢板材料的机械性能不得低于Q235A的要求 4、施工时应遵守有关规程,要求采用十字桩尖(尖底型,桩尖焊接时焊缝应连续饱满不渗水),具体详见省标规程DBJ/T15-22-2021 |  | t | 0.282
106 | 010506025014 |  | 桩芯钢板 | 1、预埋桩芯钢板 2、材料种类:4mm厚圆钢托板均布3Φ18吊 |  | t | 0.128
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
筋，与插筋焊牢 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
107 | 010301002012 |  | 桩芯混凝土 | 1、填充部位:桩顶及桩端回填 2、填充材料种类:C35微膨胀混凝土 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.45
108 | 010506021002 |  | 钢筋笼 | 1、桩钢筋笼制作安装 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.180
109 | 010301005002 |  | 截(凿)桩头 | 1、桩类型:预应力高强混凝土管桩 2、桩头截面:Φ400 3、桩头钢筋:有 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 根 | 12.000
110 | 010103002013 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：桩头 2、运距：按15KM考虑 |  | m3 | 0.90
混凝土及钢筋混凝土工程
111 | 010501001002 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.87
112 | 010502001002 |  | 桩承台基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要 |  | m3 | 7.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
113 | 010502006002 |  | 钢筋混凝土柱 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 4.51
114 | 010505001002 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 6.04
115 | 010505002002 |  | 桩承台基础模板 | 1、桩承台基础模板 |  | m2 | 15.60
116 | 010505004002 |  | 柱面模板 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 45.12
117 | 010506002002 |  | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 1.041
118 | 010506001007 |  | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.784
119 | 010506025003 |  | 预埋铁件 | 1、钢材种类：500*500*25mm钢板等详见设计图纸 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.290
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
120 | 010506024006 |  | 螺栓 | 1、C16锚筋 |  | t | 0.060
金属结构工程
121 | 010604001001 |  | 钢梁 | 1、钢梁品种、规格：型钢H550*300*10*16mm、H450*200*8*12mm、H250*125*6*6mm，钢板200*750*14mm、200*750*8mm、450*200*8mm、180*90*8mm，抗剪键90*90*8mm 2、除锈：喷砂除锈，等级为Sa2.5 3、防腐防锈油漆：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆1道，氯化橡胶面漆2道，干漆膜总厚度不小230um 4、防火油漆：涂超薄膨胀防火油漆(等效热阻值Ri为0.025m2*℃/W),耐火时间不小于1h 5、运输：金属结构件运输场外、及场内运输，运距综合考虑 6.含制作安装 |  | t | 19.073
122 | 010607003001 |  | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：Q235B C型钢160*60*20*2.5mm 2、构件采用热浸镀锌防锈、防腐，镀锌量为275g/m 3、防火油漆：涂超薄膨胀防火油漆(等效热阻值Ri为0.025m2*℃/W),耐火时间不小于1h 4、运输：金属结构件 |  | t | 5.083
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
运输场外、及场内运输，运距综合考虑 5.含制作安装
123 | 010607002001 |  | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：Q235B φ20圆钢、φ12圆钢、φ89*3.5mm、φ32x2圆管+φ12圆钢 2、构件采用热浸镀锌防锈、防腐，镀锌量为275g/m 3、防火油漆：涂超薄膨胀防火油漆(等效热阻值Ri为0.025m2*℃/W),耐火时间不小于1h 4、运输：金属结构件运输场外、及场内运输，运距综合考虑 5.含制作安装 |  | t | 0.752
124 | 010506024007 |  | 螺栓 | 1、高强螺栓 |  | 套 | 324.000
屋面及防水工程
125 | 010605003002 |  | 钢屋面板（面板） | 1、型材品种、规格：0.9厚单层直立锁边铝镁锰瓦 2、其它：含支座及防水密封所需材料 |  | m2 | 671.48
126 | 010902009001 |  | 屋面天沟 | 1、品种材料：成品1.5mm厚不锈钢水槽 2、其它：包含接口所需密封、防水材料 |  | m2 | 49.98
罐区工程
土石方工程
127 | 010202006001 |  | 型钢桩、钢板桩 | 1、陆上打拔拉森钢板桩 9m Ⅲ型 |  | t | 84.928
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
128 | 010102001003 |  | 挖基坑土方 | 1、土方开挖：人机配合开挖基坑土方 2、土壤类别：按一、二类土考虑 3、挖土深度：2m内 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 364.41
129 | 010102007004 |  | 罐池回填级配碎石 | 1、回填：夯实机分层夯实，夯实系数0.97 2、填方材料品种：3~12mm粒径，3~5mm占30%，5~12mm占70% |  | m3 | 357.40
混凝土及钢筋混凝土工程
130 | 010501001003 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 13.01
131 | 010502003001 |  | 油罐池底板 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 37.48
132 | 010505002003 |  | 油罐池底板模板 | 1、油罐池底板模板 |  | m2 | 16.46
133 | 010506001002 |  | 现浇混凝土基础底板钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 2.310
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
134 | 010506025005 |  | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋扁钢-10*100 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 1.000
罐区装饰工程
135 | 011102003004 |  | 卸油口地面 | 1、找平层：找平层：DM M5,1:4干硬性水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴300*300深灰色防滑砖 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 1.46
136 | 011102003005 |  | 人孔井底部贴砖 | 1、找平层：找平层：DM M5,1:4干硬性水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴白色瓷砖 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 10.61
137 | 011402003001 |  | 金属面油漆 | 1、人孔井壁刷白色漆2遍 |  | m2 | 23.74
室外工程
加油岛
138 | 010502001004 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 3.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
139 | 011502001002 |  | 成品装饰板 | 1、不锈钢钢板围边制作、安装 2、钢板面喷深灰色油漆 ，贴黑灰相间反光膜 |  | m2 | 9.06
140 | 011502001003 |  | 成品装饰线条 | 1、加油岛2mm 厚φ40 304 不锈钢造型喷深灰色油漆, 内部浇灌水泥制作、 安装 |  | m | 45.32
141 | 011102003006 |  | 块料楼地面 | 1、找平层：1:3水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：300*300深灰色釉面地砖 |  | m2 | 18.88
142 | 011503004002 |  | 加油岛防撞柱 | 1、钢材品种、规格：U型防撞柱1200*600mm 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 套 | 8.000
143 | 010102007010 |  | 加油机基础回填砂 | 1、加油机基础回填砂 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 4.00
环保排污沟
144 | 010506025006 |  | 环保排污沟（含两边槽钢及支撑） | 1、钢材品种、规格：180*70*9槽钢 、φ10、φ12拉杆制作、安装 2、油漆：银色防腐油漆 |  | m | 66.20
145 | 011108003001 |  | 环保排污沟沟底贴砖 | 1、找平层：1：3水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1：2水泥砂浆结合层 3、面层：灰色瓷砖 |  | m2 | 3.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
化粪池（1座）
146 | 040504009001 |  | 玻璃钢成品化粪池 | 1、玻璃钢成品化粪池带人孔有效容积9m3，包地面开挖、回填、余方弃置 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 1.000
隔油池（1座）
147 | 040504009002 |  | 玻璃钢成品隔油池 | 1、玻璃钢成品隔油池池带人孔有效容积6.5m3 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 1.000
柴油尾气处理液储存撬
148 | 010501002003 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.43
149 | 010502001005 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 8.59
150 | 010505001005 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 1.68
151 | 010505002006 |  | 设备基础模板 | 1、设备基础模板 |  | m2 | 9.60
152 | 010506001003 |  | 现浇混凝土基础钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 0.700
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
出口灯箱及基础
153 | 011507003002 |  | 出口灯箱 | 1、出口灯箱安装（主材甲供） 2、规格：600*900*225mm 3、详见《中国石化综合加能站形象标准手 |  | 个 | 1.000
154 | 010505002013 |  | 出入口灯箱基础模板 | 1、出口灯箱基础模板 |  | m2 | 0.99
155 | 010502004001 |  | 出入口灯箱基础 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 |  | m3 | 0.13
156 | 011108003002 |  | 块料零星项目 | 1、结合层：4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 2、面层：贴300*300深灰色釉面防滑砖 3、底层：15厚 M20 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 0.44
卸油区围墙（16m）
157 | 010501001004 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.62
158 | 010502002001 |  | 条形基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 3.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
159 | 010502021002 |  | 构造柱 | 1、混凝土强度等级：C25普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、混凝土泵送费 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.17
160 | 010502022001 |  | 圈梁 | 1、混凝土强度等级：C25普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 0.68
161 | 010502022002 |  | 压顶梁 | 1、混凝土强度等级：C25普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.02
162 | 010505001006 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 3.24
163 | 010505002008 |  | 基础模板 | 1、带形基础模板 有筋 |  | m2 | 10.08
164 | 010505011002 |  | 构造柱模板 | 1、构造柱模板 |  | m2 | 9.72
165 | 010505012001 |  | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 |  | m2 | 5.68
166 | 010505012002 |  | 压顶梁模板 | 1、压顶梁模板 |  | m2 | 6.40
167 | 010506001004 |  | 现浇混凝土基础钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.114
168 | 010506002003 |  | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、现浇构件带肋钢筋 |  | t | 0.138
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
(Ⅲ级以上) Ф25以内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
169 | 010506005002 |  | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.143
170 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | 1、墙体厚度：240mm厚外墙 2、砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结砖 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 6.48
171 | 011201001004 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆批面,分层压实分隔缝3mx3m 2、平整满挂Ф1x10x10镀锌钢丝网,搭接宽度不应小于100 4、底层厚度、砂浆配合比：5厚石灰砂浆 |  | m2 | 74.24
172 | 011403001006 |  | 外墙面油漆 | 1、油抹灰漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油二遍面油二遍 2、刮腻子要求：成品腻子粉二遍 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 74.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
室外管沟回填（工艺、电缆管沟）
173 | 010501002004 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 5.92
174 | 010505001007 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 11.60
175 | 010102007012 |  | 回填方 | 1、碾压、夯实：夯实机夯实 槽、坑 2、填方材料品种：中砂 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 33.88
洗车机基础
176 | 010501002005 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 8.66
177 | 010502004002 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 16.94
178 | 010505001008 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 4.06
179 | 010505002009 |  | 基础模板 | 1、带形基础模板 有筋 |  | m2 | 34.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第31页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
180 | 010506001005 |  | 现浇混凝土基础钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 1.030
181 | 010506025010 |  | 环保排污沟（含两边槽钢及支撑） | 1、钢材品种、规格：180*70*9槽钢 、φ10、φ12拉杆制作、安装 2、油漆：银色防腐油漆 |  | m | 25.20
182 | 011108003003 |  | 环保排污沟沟底贴砖 | 1、找平层：1：3水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1：2水泥砂浆结合层 3、面层：灰色瓷砖 |  | m2 | 1.51
183 | 011502001004 |  | 防滑铝条 | 1、50*400mm黄色防滑铝条 |  | m | 24.80
184 | 011502001005 |  | 不锈钢骨架 | 1、过车位置304不锈钢骨架 2、详见施工图 |  | 件 | 2.000
185 | 010401010001 |  | 洗车机排水沟盖板 | 1、盖板:300mm*500mm*30mm镀锌钢格栅 2、镀锌钢厚度:3mm |  | m | 35.40
186 | 010506025011 |  | 预埋铁件 | 1、钢材种类：L40角钢、φ6拉筋 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.179
187 | 040504009003 |  | 隔油池 | 1、φ450*500mm高成品塑料埋地式隔油池 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第32页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
188 | 040504001001 |  | 洗车机埋地缓冲池 | 1、150mm厚C20垫层 2、垫层模板 3、M7.5水泥砂浆砌筑 4、650*950铸铁井盖 5、详见施工图 |  | 座 | 1.000
雨水口（2座）
189 | 040504010001 |  | 雨水口 | 1、名称:雨水口 2、详见国标图集：16S518 3、其他：按设计图纸及规范完成相关工作内容 |  | 座 | 2.000
雨水井φ700（3座）
190 | 040504001002 |  | 雨水井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土井身 3、井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 3.000
雨水井φ1000（3座）
191 | 040504001003 |  | 雨水井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土井身 3、井盖、井圈材质及规格:φ1000铸铁井盖 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 3.000
阀门井（1座）
192 | 040504001004 |  | 阀门井 | 1、名称:阀门井 2、详见国标图集： |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第33页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
05s502 3、其他：按设计图纸及规范完成相关工作内容
污水井φ700（3座）
193 | 040504001005 |  | 污水井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土井身 3、井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | 座 | 3.000
水封井（2座）
194 | 040504002001 |  | 水封井 | 1、C10混凝土垫层 2、C25混凝土底板，双层双向φ10@150 3、C25混凝土井壁 4、混凝土井圈，φ500井盖 5、详见施工图纸 |  | 座 | 2.000
电气小型手孔井（10座）
195 | 040504010002 |  | 手孔井 | 1、名称:手孔井 2、详见国标图集：07SD101-8 3、其他：按设计图纸及规范完成相关工作内容 |  | 座 | 10.000
路灯基础（11座）
196 | 010501002007 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见 |  | m3 | 0.70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第34页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
招标文件、施工图并满足规范要求
197 | 010502004005 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 5.54
198 | 010505001011 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 3.52
199 | 010505002012 |  | 基础模板 | 1、带形基础模板 有筋 |  | m2 | 36.96
200 | 010506025013 |  | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板400*400*210mm、M28*1730mm 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.644
路面及绿化工程
路面硬化
201 | 040202002003 |  | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：6%水泥稳定碎石层 2、厚度:300mm |  | m2 | 4304.24
202 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:280mm 3、掺和料:按设计要求 4、缩缝材料:环氧树脂，分格缝≤4m*5m 5、构造筋：φ18@600mm拉杆，φ12防裂筋 6、养生： 水养生 7、混凝土泵送费 |  | m2 | 4304.24
203 | 010506007003 |  | 现浇混凝路面钢筋（罐区） | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 4.970
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第35页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求
地面划线
204 | 040205007001 |  | 出入口减速线3层厚 | 1、线宽150mm 2、底漆 3、热熔标线涂料 4、反光材料 |  | m | 209.40
205 | 040205007002 |  | 标线-黄色 | 1、线宽150mm 2、底漆 3、热熔标线涂料 4、反光材料 |  | m | 628.47
206 | 040205007003 |  | 标线-白色 | 1、线宽150mm 2、底漆 3、热熔标线涂料 4、反光材料 |  | m | 551.20
绿化工程
207 | 050103015001 |  | 铺种草皮 | 1、草皮种类：台湾草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：机械灌溉1个月 |  | m2 | 4586.44
路沿花基
208 | 040204004001 |  | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料：混凝土路沿石 2、尺寸： 150mm×350mm×1000mm 3、形状：E型 4、垫层、基础材料品种、厚度、强度：C15商品混凝土 、厚100mm |  | m | 244.08
209 | 011403001005 |  | 路沿花基油漆 | 1、油抹灰漆品种、刷漆遍数:黑黄色相间反光漆 二遍 |  | m2 | 73.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第36页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
卸油口
210 | 011501001002 |  | 成品卸油口 | 1、卸油区消防五大件：密闭卸油箱+消防沙箱+消防器材箱+危险废物暂存间 2、详见《中国石化综合加能站形象标准手册》 3、其他：应包含为按照图纸及规范要求完成清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 |  | 组 | 1.00
充电区
充电桩电缆沟
211 | 010501001005 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C20普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.59
212 | 010502004003 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.42
213 | 010502022003 |  | 压顶梁 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第37页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
214 | 010505001009 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 4.05
215 | 010505002010 |  | 基础模板 | 1、带形基础模板 有筋 |  | m2 | 13.44
216 | 010505012003 |  | 压顶梁模板 | 1、压顶梁模板 |  | m2 | 12.34
217 | 010506001006 |  | 现浇混凝土基础钢筋 | 1、现浇构件螺纹钢 φ25内 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.279
218 | 010506005003 |  | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.273
219 | 010506025012 |  | 预埋铁件 | 1、钢材种类：L50角钢、φ6拉筋 2、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | t | 0.155
220 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1、砌块品种、规格、强度等级：MU20砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 4.44
221 | 011201004001 |  | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:砖墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15mm,水泥砂浆1:2 |  | m2 | 62.28
222 | 010609004001 |  | 电缆支架 | 1.构件名称:附墙支架 2.构件尺寸:L40*4mm 3.材料品种、规格:镀锌角钢 |  | 套 | 21.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第38页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
223 | 011403001007 |  | 抹灰面油漆 | 1、电缆沟外露部分刷黑黄间色反光漆 |  | m2 | 25.88
埋地电缆沟
224 | 010501002006 |  | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 2.32
225 | 010502004004 |  | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30普通商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：碎石粒径20石 3、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 3.66
226 | 010505001010 |  | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 3.57
227 | 010505002011 |  | 基础模板 | 1、带形基础模板 有筋 |  | m2 | 40.72
228 | 010609004002 |  | 电缆支架 | 1.构件名称:附墙支架 2.构件尺寸:L40*4mm 3.材料品种、规格:镀锌角钢 |  | 套 | 17.000
其他
229 | 040205017001 |  | 充电桩防撞柱 | 1、充电桩防撞柱600mm高 2、镀锌钢管DN89,3mm厚 3、表面黄黑相间反光漆 4、详见施工图 |  | 根 | 22.000
230 | 040205013001 |  | 车挡 | 1、充电区停车车挡 2、镀锌钢管DN76,2.5mm厚 3、表面黄黑相间反光 |  | 套 | 12.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第39页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆 4、钢管内填装混凝土 5、详见施工图
二次装修改造部分
砌筑工程
231 | 010402001005 |  | 砌块内墙 | 1、墙体厚度：200mm厚内墙 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、其他技术要求详见招标文件、施工图并满足规范要求 |  | m3 | 1.54
楼地面装饰工程
232 | 011102003009 |  | 块料楼地面 | 1、找平层：找平层：1:4干硬性水泥砂浆厚20mm 2、结合层：1:2水泥砂浆结合层 3、面层：铺贴300*300深灰色防滑砖，2mm同色美缝剂美缝 4、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 3.55
内墙工程
233 | 011201001005 |  | 内墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:15mm，M5,1:1:6水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:5mm，M7.5,1:0.5:3水泥砂浆 |  | m2 | 21.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第40页, 共40页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
234 | 011403001008 |  | 内墙面油漆 | 1、油抹灰漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底油二遍面油二遍 2、刮腻子要求：成品腻子粉二遍 3、品牌型号:广东石油品牌库均可 |  | m2 | 21.66
天棚工程
235 | 011403001010 |  | 天棚面油漆 | 1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类：普通腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底油二遍面油二遍 |  | m2 | 2.63
拆除工程
236 | B011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有砖墙 2、拆除废料人工装车外运15km |  | m3 | 10.26
237 | B011606002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除抗倍特板隔断 2、拆除废料人工装车外运15km |  | m2 | 26.32
238 | B011605002001 |  | 立面块料拆除 | 1、拆除墙面砖 2、拆除废料人工装车外运15km |  | m2 | 6.24
239 | B011610002001 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有金属门 2、拆除废料人工装车外运15km |  | m2 | 2.31
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架
2 | 011601002001 |  | 垂直运输
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
4 | 011601003002 |  | 静力压桩机(1600kN)安拆费
5 | 011601004001 |  | 施工排水
6 | 011601005001 |  | 施工降水
7 | 011601006001 |  | 临时设施
8 | 011601007001 |  | 文明施工
9 | 011601008001 |  | 环境保护
10 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 100144.17
11 | 011601006002 |  | 施工围蔽
12 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
13 | 011601011001 |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
14 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
15 | 011601013001 |  | 二次搬运
16 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
17 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 249088.15
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 预算包干费 | [6 empty] | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
合 计 | [7 empty] | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 中山西区北环路鸿图加油站项目-土建部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计